报价一览表

项目名称：韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（市区小河流整治工程）施工供水工程劳务分包

项目编号：2023-489-SGHZ-DZQ

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价报价（元） | 工作内容 | 报价产品的技术、服务响应情况（是否响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN300放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 50元机械费） | 完全响应 |
| 2 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN300支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 65元机械费） | 完全响应 |
| 3 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN400放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 50元机械费） | 完全响应 |
| 4 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN400支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 65元机械费） | 完全响应 |
| 5 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN500放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 50元机械费） | 完全响应 |
| 6 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN500支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 65元机械费） | 完全响应 |
| 7 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN600放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 55元机械费） | 完全响应 |
| 8 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管（HDPE） DN600支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深2.0 米内，每超深一米加 70元机械费） | 完全响应 |
| 9 | PE实壁管 DN200 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2 米内，每超深一米加 40元机械费） | 完全响应 |
| 10 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 DN1000 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、排管、下管、调直、对口、找平、槽上搬运、混凝土基础浇筑、捣固、养生、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2 米内，每超深一米加 80元机械费） | 完全响应 |
| 11 | Ⅲ级F型钢筋混凝土顶管 DN1000 | 米 |  | 安拆操作机械、卸管、接拆进水管、出泥浆管、照明设备、钻进、顶管、测量纠偏、泥浆出坑,场内材料运输、机械挖土人工配合修整、闭水试验、素土外运 | 完全响应 |
| 二、拆除及修复水泥混凝土路面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切缝（沥青路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 | 完全响应 |
| 2 | 切缝（水泥路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 | 完全响应 |
| 3 | 沥青路面破除（厚度10cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 | 完全响应 |
| 4 | 水泥混凝土路面破除（厚度25cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 | 完全响应 |
| 5 | 水泥混凝土路面修复（25cm 以内，含34cm水泥稳定碎石层） | 平方米 |  | 稳定层摊铺压实、混凝土浇筑、收面、拉毛、锯缝、养护、植筋 | 完全响应 |
| 三、井室砌筑、安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制混凝土圆井吊装(Φ 1250 以内，1.5~2 米深) | 座 |  | 井底调平，垫层铺设，人机配合井座井筒吊装，管道安装，爬梯安装，接口座浆，收口抹缝，井盖安装，井内溜槽制作。（井深 2米内，超深部分每米加 70 元，预制井转运距离30 以内） | 完全响应 |
| 2 | 砌筑井(Φ1200 以内，1.5~2 米深) | 座 |  | 人工配合修整、管口封堵、自拌素砼垫层浇筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装（每增加1米加380元） | 完全响应 |
| 3 | 现浇混凝土井（按模板展开面积为计价单位） | 平方 |  | 含开挖、浇筑混凝土、钢筋绑扎、模板支护 | 完全响应 |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杂工 | 工日 |  | / | 完全响应 |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：