## 报价一览表1
报价一览表
项目名称：小岛海关污水泵站提升项目—高低压配电设备安装项目
项目编号：2022-484-SGHZ-DZQ
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 是否满足采购要求 | 单价报价 | 合计
一、低压配电设备
1 | 控制开关 | 1.名称:交流塑壳断路器 2.规格:380V 3.额定电流(A):250A | 个 | 9
2 | 物位检测仪表 | 1.名称:物位检测仪表 | 台 | 9
3 | 控制开关 | 1.名称:智能框架断路器 2.规格:380V 3.额定电流(A):1600A | 个 | 3
4 | 显示仪表 | 1.名称:电流电压表 | 台 | 18
5 | 其他电器 | 1.名称:转换开关 2.规格:LW5 | 个 | 3
6 | 其他电器 | 1.名称:指示灯 2.规格:AD11 | 个 | 25
7 | 其他电器 | 1.名称:熔断器 2.规格:RD18 | 个 | 15
8 | 控制开关 | 1.名称:刀熔开关 2.型号:HH15 3.规格:380V | 个 | 1
9 | 接触器 | 1.名称:接触器 2.规格:CJ19 | 台 | 10
10 | 接触器 | 1.名称:热继电器 2.型号:JR36 | 台 | 10
11 | 其他电器 | 1.名称:电容 2.规格:BZMJ | 个 | 10
12 | 其他电器 | 1.名称:控制器 2.规格:JKW | 个 | 1
13 | 接触器 | 1.名称:继电器 2.型号:RXM4LB2BD24VDC | 台 | 40
14 | 接触器 | 1.名称:交流接触器 2.规格:LC1E06N | 台 | 15
15 | 接触器 | 1.名称:热继电器 2.规格:LRE06N | 台 | 15
16 | 其他电器 | 1.名称:温控器 2.规格:JKW | 个 | 2
17 | 其他电器 | 1.名称:三相多功能电力仪表 2.规格:HC6030 | 个 | 2
18 | 其他电器 | 1.名称:辅助触头 | 个 | 15
19 | 其他电器 | 1.名称:互感器 | 个 | 6
20 | 按钮 | 1.名称:按钮 2.规格:ZB2-BE101C | 个 | 30
21 | 其他电器 | 1.名称:指示灯 2.规格:24DC | 个 | 20
22 | 其他电器 | 1.名称:转换开关 | 个 | 6
23 | 接触器 | 1.名称:时间继电器 2.型号:H3BA—N8HSOUROE24VDCCONTACT：5A250ACRESISTIVE | 台 | 6
24 | 控制开关 | 1.名称:空气开关 2.型号:IC65ND253P 3.规格:380V 4.额定电流(A):25A | 个 | 15
25 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:MODEL：DRˉ100ˉ24 | 台 | 1
26 | 接触器 | 1.名称:时间继电器 2.型号:H3Y-2-C AC220V 30S | 台 | 4
27 | 接触器 | 1.名称:中间继电器 2.型号:MY2N-GS AC220/240 BY/01 | 台 | 26
28 | 接触器 | 1.名称:中间继电器 2.型号:MY2N-GS DC24 BY OMZ/C | 台 | 16
29 | 接触器 | 1.名称:中间继电器 2.型号:MY4N-GS AC220/240 BY/01 | 台 | 6
30 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:24VDC USB电源 2.型号:S8BA-24D24D120LF | 台 | 2
31 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:S8VK-C12024 | 台 | 10
32 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:31114 3.规格:380V | 个 | 3
33 | 控制开关 | 1.名称:控制电源保护开关 2.型号:A9F18210 | 个 | 10
34 | 控制开关 | 1.名称:电源进线开关 2.型号:A9F18225 | 个 | 1
35 | 控制开关 | 1.名称:浪涌保护开关 2.型号:A9F18425 | 个 | 2
36 | 控制开关 | 1.名称:变频器 2.型号:ATV610C13N4 | 个 | 6
37 | 特殊保护装置 | 1.名称:水泵控制系统保护器 | 套 | 1
38 | 控制开关 | 1.名称:断路器 2.型号:LV432748 3.规格:380V | 个 | 6
39 | 模块(模块箱) | 1.名称:模拟量模块 2.规格:TM3AI4 | 个 | 2
40 | 模块(模块箱) | 1.名称:模拟量模块 2.规格:TMC4AQ2 | 个 | 2
41 | 其他电器 | 1.名称:进线电源指示灯 2.规格:XB2BVM3LC | 个 | 10
42 | 其他电器 | 1.名称:进线电源指示灯 2.规格:XB2BVM4LC | 个 | 10
43 | 其他电器 | 1.名称:进线电源指示灯 2.规格:XB2BVM5LC | 个 | 8
44 | 其他电器 | 1.名称:起动按钮头 2.规格:ZB2BA3C | 个 | 6
45 | 其他电器 | 1.名称:停止按钮头 2.规格:ZB2BA4C | 个 | 6
46 | 其他电器 | 1.名称:选择开关头 2.规格:ZB2BA3C | 个 | 10
47 | 其他电器 | 1.名称:触点 2.规格:ZB2BE101C | 个 | 10
48 | 控制开关 | 1.名称:格栅保护开关 2.型号:GV2PM20C | 个 | 2
49 | 其他电器 | 1.名称:扩展触点 2.规格:GVAE11 | 个 | 2
50 | 接触器 | 1.名称:接触器 2.规格:LC1D18M7C | 台 | 4
51 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:1P+N 20kA | 个 | 1
52 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:3P+N 40kA | 个 | 2
53 | 显示仪表 | 1.名称:电流表 2.型号:9T2-A 300/5A | 台 | 6
54 | 声光报警器 | 1.名称:报警蜂鸣器 2.规格:AD17-22SE | 个 | 2
55 | 其他电器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:BH40 300/1A | 个 | 6
56 | 其他电器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:BH40 300/5A | 个 | 6
57 | 模块(模块箱) | 1.名称:防雷模块（模拟量） 2.规格:BST M2 BE24+BAS | 个 | 2
58 | 模块(模块箱) | 1.名称:SMS短信模块 2.规格:H7210S | 个 | 2
59 | 模块(模块箱) | 1.名称:远程通讯模块 2.规格:H7921 | 个 | 2
60 | 插座 | 1.名称:二/三眼通用插座 2.安装方式:明装 | 个 | 2
61 | 荧光灯 | 1.名称:柜内照明荧光灯 2.型号:1*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
62 | 限位开关 | 1.名称:门限位开关 | 个 | 1
63 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 | 台 | 6
64 | 风扇 | 1.名称:柜内散热风扇 2.型号:2016.057 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 12
65 | 风扇 | 1.名称:柜内散热风扇 2.型号:FB9805/2208-230 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
66 | 温度仪表 | 1.名称:柜内测温开关 2.型号:JWT6011F | 支 | 7
67 | 特殊保护装置 | 1.名称:水泵保护单元 2.类型:MAS711 | 套 | 6
68 | 控制器 | 1.名称:PLC控制器 2.型号:M241CE 24T | 台 | 2
二、高压配电设备
69 | 干式变压器 | 1.名称:拆除630KVA干变 2.容量（kV·A):630KVA 3.电压(kV):10KV | 台 | 1
70 | 干式变压器 | 1.名称:安装630KVA干变 2.容量（kV·A):630KVA 3.电压(kV):10KV | 台 | 1
71 | 干式变压器 | 1.名称:630KVA干变检修 2.容量（kV·A):630KVA 3.电压(kV):10KV | 台 | 1
72 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 耐压试验 | 根 | 1
73 | 电力变压器 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV.A):630KVA | 系统 | 1
74 | 送配电装置 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV | 系统 | 2
75 | 送配电装置 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 3
注：如此表与采购需求不一致，以采购需求为准。
报价单位：
（公章）
报价日期：

## 报价一览表2
报价一览表
项目名称：小岛海关污水泵站提升项目—高低压配电设备安装项目
项目编号：2022-484-SGHZ-DZQ
格式自拟
注：如“报价一览表1”不适用，供应商可根据自身情况书写,格式自拟。
报价单位：
（公章）
报价日期：