## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气部分
1.2 | 弱电部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号:LED 5W 12V 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 8
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 1W 12V 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示指示灯 2.规格型号:LED 1W 12V 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯 2.规格型号:LED 1W 12V 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:长方型定制灯 2.安装形式:详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:椭圆形定制灯 2.安装形式:详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
7 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED软灯带 2.安装形式:详见图纸及相关规范要求 |  | m | 91.802
8 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:10W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:投影仪插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 1
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:LED插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地2.3米暗装 |  | 个 | 2
11 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三位插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 9
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:86系列 250V 10A 4.安装方式:底距地1.4m暗装 |  | 个 | 4
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:86系列 250V 10A 4.安装方式:底距地1.4m暗装 |  | 个 | 3
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:86系列 250V 10A 4.安装方式:底距地1.4m暗装 |  | 个 | 1
15 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:86系列 250V 10A 4.安装方式:底距地1.4m暗装 |  | 个 | 2
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.型号:半周长1.5m 3.规格:12位配电箱 4.端子板外部接线材质、规格:成套式含箱内元件 5.安装方式:详见图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:集中电源ALEs 2.型号:BR-D 3.端子板外部接线材质、规格:成套式含箱内元件 4.安装方式:详见图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内配线 3.规格:ZR-BV-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 131.235
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZR-BV-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 62.61
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内配线 3.规格:ZR-BV-2.5mm2 |  | m | 419.76
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZR-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 136.977
22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:应急照明配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZCN-RYSP-2*4.0 4.材质:铜芯 |  | m | 159.794
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 167.266
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 78.797
25 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 3.接地方式:详见图纸及相关规范要求 |  | m | 26.593
电气部分合计
弱电部分
26 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:12U 3.安装方式:详见图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:2*RJ45 3.安装方式:详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
28 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
29 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 89.129
30 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:有线电视分配器 |  | 个 | 1
31 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:五类网线 2.规格:CAT5e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:详见设计图纸 |  | m | 266.242
32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:详见图纸及相关规范要求 |  | m | 96.772
33 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:100x50 3.材质:金属线槽 4.接地方式:详见图纸及相关规范要求 |  | m | 28.08
弱电部分合计
分部分项合计
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3261.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13