电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：广东省南雄市气象局区域自动气象站2026年度维保服务

电子询价项目编号：2026-023-SGYD-DZX                                                          预算金额：¥200,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省南雄市气象局区域自动气象站2026年度维保服务 | - 采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 服务要求; 服务期; 预算金额（元）. 1; 广东省南雄市气象局区域自动气象站2026年度维保服务; 1项; 详见本项目服务内容要求; 自合同签订之日起至2026年12月31日止; ¥200,000.00. - 采购项目概况 - 本项目为南雄市市内安装的各种类型的自动气象站2026年度维保服务。这些气象观测设备长期处于室外，野外容易受到雷电干扰的区域，为了防止雷电意外事故和财产损失，做到安全可靠、稳定运行及时、经济合理，通过电子询价方式进行采购。 - 采购项目技术要求 - 1.服务内容：完成采购人在南雄市内安装的区域自动气象站的维护工作，确保系统正常运行。 - 2.服务需求清单 序号; 设备名称; 生产厂家; 数量; 单位. 1; 区域自动气象观测站; 广东省计算机研究所; 45; 套. 3.设备更换要求：采购人（或项目实施单位）提供所需要更换的设备为现用设备的原厂产品，质量符合相应的国家和行业标准，供应商应按要求进行更换，更换的原旧设备交回采购人（或项目实施单位）。 - 服务要求 - 1.自动气象站现场巡检与维护要求 - 供应商每年完成一次自动气象站点巡查维护。时间要求：12月的月底最后 - 一天前完成。每完成一个站均需按采购人要求上传自动站巡检表，每年形成一个汇总文档。 - 2.自动气象站现场故障修复要求 - 包括供应商发现故障后主动修复和收到设备所在单位故障维修任务通知后进行修复。在进行故障站点的修复时，在采购人创建的钉钉站网维护群现场上传自动站维修表。 2.1 主动修复：供应商应密切监控自动气象站的运行状况，发现故障要主动及时修复。 2.2 供应商在接到设备所在单位通过电话、微信等方式送达的故障维修任务后，属于考核站的，在48小时内修复；不属于考核站的，在72小时内修复。对于无法按时修复的故障，供应商要立即报告采购人。 - 3.自动气象站防雷设施的维护保养要求 - 若附表1自动气象站的防雷设施受损，供应商应在15天内参照《自动气象站场室防雷技术规范》（QX 30—2004）要求进行修复。 4.维护服务期 服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日止。 五、违约责任 供应商有下列情形之一的，取消合同履约： 1.中标后无正当理由不接受委托的； 2.超时未提交维保记录或照片、经两次书面催办无正当理由仍未提交的； 3.签订合同协议后无正当理由不接受委托或未经采购人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的； 4.设备维修质量不合格的。 六、其他要求 - 1.供应商应当配合委托人（采购人），完成其他与委托业务相关的工作。 - 2.供应商在协议执行期内出现以下情形之一的，通过有关部门查处核实，采购人有权单方终止合作协议，委托人（采购人）有权取消该供应商协议服务资格，并保留追究其相关法律责任的权利： - （1）违反有关法律、法规和政策规定，造成采购人及相关单位损失的； - （2）通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的； - （3）签订服务协议后无正当理由不接受委托或未经采购人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的； - （4）年检不合格或服务质量不合格的； - （5）在协议期限内累计1次不配合委托人工作的； - （6）拒绝接受委托人、采购人跟踪核查的； - （7）与当事人或有关人员存在恶意串通的。 七、费用和付款方式 1.本项目费用包括供应商维保服务活动中产生的一切费用，包含但不限于车辆费、住宿费、餐饮费、人工费、税金及其他费用。 2.付款方式： （1）签订合同后，供应商向采购人开具2026年上半年等额增值税普通发票，采购人向供应商支付维护总款项的50%； （2）2026年下半年，采购人在收到付款申请的 15 个工作日内，向供应商支付维护总款项的50%。 （3）供应商凭以下有效文件与采购人结算： ①合同； ②供应商开具的正式发票； ③维保报告/验收报告（加盖采购人公章）。 如采购人使用的是地方财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：