犁市镇典型镇沿江路简易停车场改造提升项目

采购需求

- 一、采购项目概况

| 项目名称 | 犁市镇典型镇沿江路简易停车场改造提升项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024-178-GDHZ-DZX |
| 政府采购品目编码 | A07010336人造石材、石料 |
| 组织形式 | 自行采购 |
| 预算金额 | 50,000.00元 |
| 采购方式 | 电子询价 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 采购人 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府 |
| 采购代理机构 | 广东合正项目管理有限公司 |

## 二、采购项目内容

（一）项目概况

犁市镇典型镇沿江路简易停车场改造提升占地面积 3600㎡，因路面坑坑洼洼，需铺设碎石进行提升改造。

（二）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 完成期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犁市镇典型镇沿江路简易停车场改造提升项目 | 1项 | 自合同签订之日起15个日历天内完成。 | 50,000.00 |

注：1、报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3、报价应为人民币含税全包价，包括供货、运输、人工铺设、验收等一切费用。

- （三）采购项目需求汇总表及详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 | 2*4石子 | m³ | 442.74 |  |

三、商务条款

（一）项目现场管理机构

1.成交供应商须建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

2.现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前须全部到位，并接受相关单位的查验。成交供应商委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受相关的监督。

3.合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，当成交供应商违约。施工中班子主要成员离开工地应向管理单位请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，也当成交供应商违约 ，因人员不到位或没在现场的违约处理按每天合同价1‰向采购人支付违约金，若累计超过10天的，采购人有权解除合同。

（二）质量要求

- 1.质量达到合格或以上。

- 2.本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范， 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

- 3.工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

（三）质量保证

- 1.本采购项目缺陷责任期为1年（自通过竣工验收之日起计）。

- 2.缺陷责任期内，由成交供应商原因造成的缺陷，成交供应商应当在接到通知之日起7天内派人维修，并承担鉴定及维修费用。如果成交供应商不维修也不承担费用，采购人可以委托他人修理，产生费用可按合同约定从尾款中扣除，维修费用超出尾款金额的，采购人可按合同约定向成交供应商进行索赔。成交供应商维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，采购人负责组织维修，成交供应商不承担费用，且采购人不得从尾款中扣除费用。

- 3.发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（四）安全文明施工要求

- 1.成交供应商必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范。

- 2.成交供应商应设有专职安监人员，对项目施工过程中落实安全措施，预防事故发生。

- 3.成交供应商应按采购人要求提供项目施工安全资料。

- 4.成交供应商应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经采购人同意，成交供应商不得擅自使用与施工无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。

- 5.现场施工临时用水、临时用电接口及围蔽工程由成交供应商自行解决。发生临时用水、用电设施的安全和维护及围蔽工程的纠纷均由成交供应商负责，所发生的费用均由成交供应商承担。

- 6.成交供应商在施工过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

- 7.成交供应商必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。

- 8.成交供应商必须按照采购人对外来人员的管理要求，配合做好出入管理工作。

- 9.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省市相关文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。

（五）验收要求

- 申请竣工验收条件

- 合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的检验和验收均已完成，并符合合同要求；

- 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

- 采购人要求在竣工验收前完成的其他工作；

- 竣工验收程序

- 成交供应商向采购人报送竣工验收申请报告。采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的5天内通知成交供应商，告知成交供应商还需进行的工作内容。成交供应商完成采购人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。

- 采购人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在5天内进行工程验收。

（六）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、成交供应商按合同签订时间及按要求完成后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付100%合同款。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。