报价一览表

项目名称：韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（一污、五污、高教职教片区）劳务分包

项目编号：2022-486-SGHZ-DZQ

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价报价（元） | 工作内容 | 报价产品的技术、服务响应情况（是否响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE(熔接）克拉管安装（DN80 以内) | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 1.8 米内，每超深一米加 40 元机械费） |  |  |
| 2 | PVC(承插）复合管（DN200)， 放坡 开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2 米内，每超深一米加 40 元机械费） |  |  |
| 3 | PVC(承插）复合管（DN200)挂管 | 米 |  | 管道安装、支架制作安装 |  |  |
| 4 | HDPE(承插）双壁波纹管安装（DN300)放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2.0 米内，每超深一米加 50 元机械费） |  |  |
| 5 | HDPE(承插）双壁波纹管安装（DN300)支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2.0 米内，每超深一米加 65 元机械费） |  |  |
| 6 | HDPE(承插）双壁波纹管安装（DN400)放坡开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2.0 米内，每超深一米加 50 元机械费） |  |  |
| 7 | HDPE(承插）双壁波纹管安装（DN400)支护开挖 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运（包控制标高，埋深 2.0 米内，每超深一米加 65 元机械费） |  |  |
| 二、拆除及修复水泥混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切缝（沥青路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 |  |  |
| 2 | 切缝（水泥路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 |  |  |
| 3 | 沥青路面破除（厚度10cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 |  |  |
| 4 | 水泥混凝土路面破除（厚度25cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 |  |  |
| 5 | 水泥混凝土路面修复（25cm 以内，含34cm 厚水泥稳定碎石层） | 平方米 |  | 稳定层两层摊铺压实、混凝土浇筑、收面、拉毛、锯缝、养护、植筋 |  |  |
| 三、井室砌筑、安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制混凝土圆井吊装(Φ 1250 以内，1.5~2 米深) | 座 |  | 井底调平，垫层铺设，人机配合井座井筒吊装，管道安装，爬梯安装，接口座浆，收口抹缝，井盖安装，井内溜槽制作。（井深 2米内，超深部分每米加 70 元，预制井转运距离 30 以内） |  |  |
| 2 | 预制混凝土方井吊装(600*600，1.5 米深) | 座 |  | 井底调平，垫层铺设，人机配合井座井筒吊装，管道安装，爬梯安装，接口座浆，收口抹缝，井盖安装，井内溜槽制作（预制井转运距离 30 以内）。 |  |  |
| 3 | 砌筑井(Φ1200 以内，1.5~2 米深) | 座 |  | 人工配合修整、管口封堵、自拌素砼垫层浇 筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装（每增加1 米加 380 元） |  |  |
| 4 | 现浇混凝土井（按模板展开面积为计价单位） | 平方 |  | 含开挖、浇筑混凝土、钢筋绑扎、模板支护 |  |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杂工 | 工日 |  | / |  |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：